## Sheet1
name | value
USB Power Sensor Address | USB0::0x2A8D::0x2D18::MY59490012::0::INSTR
Function Generator Address | GPIB0::10::INSTR
Signal Generator Address | GPIB0::19::INSTR
Traceability
USB power meter | Model:U2004A, SN:MY59490012, Calibration Exp.:13-Jan-2024
Function Generator | Model:33120A, SN:US34013033, Calibration Exp.:17-Jun-2023
Signal Generator SN | Model:N5181A, SN:MY50142041, Calibration Exp.:15-Jun-2024
CDN Power | Model:FCC-801-M3-16, SN:48, Calibration Exp.:17-May-2023
CDN Signal | Model:CDN S501, SN:15169, Calibration Exp.:05-Oct-2023
CDN LAN | Model:CDN ST08A, SN:57637, Calibration Exp.:25-May-2023
Coupler | Model:CPL20, SN:RI0001, Calibration Exp.:04-Jun-2023
Misc. Information
Test Standard | IEC 61000-4-6 / EN 61000-4-6 Basic
Test Site | Colorado Springs TOF Hardware Test Center
Test Voltage | 110V
Test Software Version | V1.5